## 【表5-5】 分部分项工程费计算表
应急配套综合业务用房消控室改造工程量清单
第1页 共3页
序号 | 定额编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一、土建拆除部分
1 |  | 原有木门拆除0.9*2.4 | 樘 | 1
2 |  | 拆除淋浴房玻璃移门（含挡水条） | m2 | 5.58
3 |  | 坐便器及洗漱台镜子拖把池拆除（各1套） | 项 | 1
4 |  | 墙砖、地砖、吊顶拆除（地砖凿除至砼地面） | 项 | 1
5 |  | 墙面打孔直径110 | 个 | 2
6 |  | 墙面打孔直径50 | 个 | 2
二、地面墙面吊顶（具体做法详见图纸）
7 |  | 卫生间 |  | 0
8 |  | 细石混凝土楼地面~厚30mm | m2 | 9.53
9 |  | 10厚防滑高级地砖楼地面 300*300以内密缝（含30厚1:干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉、水泥浆一道内掺建筑胶） | m2 | 9.53
10 |  | 水泥砂浆找平层~厚20mm | m2 | 9.53
11 |  | 不小于2厚水泥基渗透结晶型~防水涂料两遍（上翻300） | m2 | 14.83
12 |  | 卫生间独立接地网（直径8@150*150） | m2 | 9.53
13 |  | 6-8厚水泥砂浆粘贴墙面瓷砖(300*600)（粘贴前墙砖充分浸湿，4厚强力胶粉泥粘贴层） | m2 | 43.96
14 |  | 1.5厚合成高分子防水涂料 | m2 | 43.96
15 |  | 墙面混合砂浆抹灰 ~抹灰遍数3 基层6(mm) 面层6(mm)（6厚1：1：6水泥石灰膏砂浆分层压实抹平，6厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道） | m2 | 43.96
16 |  | 干粉型界面剂抹灰 | m2 | 43.96
17 |  | 喷湿墙面，聚合物水泥砂浆修补墙基面 | m2 | 43.96
18 |  | 轻钢龙骨吊顶平面（U50型） | m2 | 9.53
19 |  | 铝合金方板天棚面 | m2 | 9.53
20 |  | 新安装成套木门（含油漆及配件）0.9*2.1 | 套 | 2
21 |  | 新做淋浴房玻璃移门（含挡水条及配件） | m2 | 10.044
22 |  | 砌烧结页岩多孔砖墙 厚1/2砖 | m3 | 1.498
本页小计
应急配套综合业务用房消控室改造工程量清单
第2页 共3页
序号 | 定额编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
23 |  | 原有木门1*2.4米拆除后用砖墙封堵（含墙面粉刷及涂料） | 项 | 1
24 |  | 现浇商品(泵送)砼圈梁浇捣^泵送商品混凝土 C25 | m3 | 0.25
25 |  | 现浇砼直形圈过梁 复合木模 | m2 | 4.16
26 |  | 现浇构件 圆钢 一级 | t | 0.011
27 |  | 现浇构件 螺纹钢 三级 | t | 0.013
28 |  | 原有砖墙凿除（0.06米厚*0.8米高*9.81米） | m2 | 7.848
29 |  | 墙面 钉(贴)钢丝网 | m2 | 7.848
30 |  | 墙面 钉(贴)玻璃纤维网格布 二层 | m2 | 7.848
31 |  | 墙面水泥砂浆抹灰 ~14+6mm^防水砂浆 | m2 | 7.848
32 |  | 安装洗澡用三脚架（不锈钢） | 只 | 2
33 |  | 安装毛巾架（不锈钢） | 只 | 2
34 |  | 值班室 |  | 0
35 |  | 墙、柱、天棚面~乳胶漆 二遍 | m2 | 47.88
36 |  | 轻钢龙骨吊顶平面（U50型） | m2 | 13.04
37 |  | 按在U型轻钢龙骨上石膏板平面 | m2 | 13.04
38 |  | 墙、柱、天棚面~乳胶漆 二遍 | m2 | 13.04
39 |  | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 13.04
40 |  | 消防控制室静电地板更换（含铝合金龙骨） | m2 | 30
三、安装部分
41 |  | PPR给水管安装（热熔连接）公称直径20mm以内（含管件） | m | 50
42 |  | PVC-U排水管安装(零件粘接) 公称直径50mm以内（含管件） | m | 15
43 |  | 淋浴器 单把两功能带淋浴柱淋浴花洒（含混水龙头）安装 | 套 | 2
44 |  | 蹲坑安装，含延时自闭大便冲洗阀（尺寸不小于L580mm*W450mm) | 套 | 2
45 |  | 感应式冲水小便斗安装，含感应器（尺寸不小于L450mm*W340mm交流电式） | 套 | 1
46 |  | 角阀安装 | 个 | 4
47 |  | 不锈钢自封式地漏 | 个 | 5
本页小计
应急配套综合业务用房消控室改造工程量清单
第3页 共3页
序号 | 定额编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
48 |  | PPR阀门安装 公称直径20mm以内 | 个 | 1
49 |  | PVC-U排水管安装(零件粘接) 公称直径110mm以内 | m | 5
50 |  | 管内穿照明线 铜芯BV4mm2以内 | m单线 | 50
51 |  | 管内穿照明线 铜芯BV2.5mm2以内 | m单线 | 220
52 |  | PVC线管 公称口径20mm以内 | m | 70
53 |  | 80升电热水器安装 | 套 | 1
54 |  | 安装成品洗脸台盆(含镜子及混水龙头） | 套 | 2
55 |  | 中号陶瓷拖把池安装（含水龙头） | 套 | 2
56 |  | 安装浴霸 | 套 | 2
57 |  | 三相电表安装 | 只 | 1
58 |  | 50W换气扇安装 | 只 | 2
59 |  | E2015/16CSN小厨宝插座安装 | 只 | 1
60 |  | 85型10A带开关五孔插座安装 | 只 | 6
61 |  | E2033L1/3NA三联单控开关安装 | 只 | 1
62 |  | E2032L1/3NA双联单控开关安装 | 只 | 1
63 |  | E2031L1/3NA单联单控开关安装 | 只 | 1
64 |  | LED 7W嵌入式筒灯安装 | 只 | 2
65 |  | LED 7W防潮型筒灯安装 | 只 | 1
66 |  | TBS769/228HFA双管嵌入式荧光灯安装 | 只 | 1
67 |  | PXT系列照明配电箱安装 | 只 | 1
四、其它
68 |  | 空调移位（含配件） | 台 | 1
69 |  | 消防烟感移位 | 个 | 1
70 |  | 门禁系统安装（业主选样，报价含管线、门禁系统等全部费用） | 套 | 1
71 |  | 材料搬运及垃圾清运 | 项 | 1
72 |  | 脚手架费用 | 项 | 1
措施项目
本页小计
合计