## 【表5-5】 分部分项工程费计算表
杭州萧山国际机场急救中心大厅及部分功能性用房 维修改造等项目工程量清单
第1页 共3页
序号 | 定额编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一、急救中心大厅及部分功能性用房改造
1 |  | 1006房间 |  | 0
2 |  | 原有门拆除后砖墙封堵（含涂料粉刷及裂缝处理）2.4*1 | 个 | 1
3 |  | 原有窗拆除后砖墙封堵（含涂料粉刷及裂缝处理）0.9*1.5 | 个 | 2
4 |  | 原有砖墙拆除 | m3 | 1.934
5 |  | 轻钢骨架石膏板隔墙 | m2 | 26.66
6 |  | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 53.32
7 |  | 墙、柱、天棚面~乳胶漆 二遍（含批腻子） | m2 | 53.32
8 |  | 新做成套木门（含油漆及配件）1*2.1 | m2 | 2.1
9 |  | 1007房间 |  | 0
10 |  | 新安装病床帘子（含导轨等配件）3*2.8*2 | m2 | 16.8
11 |  | 西大厅 |  | 0
12 |  | 西大厅屋顶玻璃天窗维修清理 | m2 | 43.2
13 |  | 更换西大厅吸顶灯（300*1200双管格栅灯） | 个 | 26
14 |  | 更换小壁灯 | 套 | 24
15 |  | 原有大门拆除（4.45*3）改为2.2*1.8无框玻璃门，其余为定玻（含不锈钢包边及五金配件） | 项 | 1
16 |  | 不锈钢一次性医疗废弃物堆放箱制作安装（式样做法详见图纸，含五金锁具等配件） | 个 | 1
17 |  | 墙面天棚乳胶漆翻新（含凿除原有） | m2 | 50
18 |  | 石膏板吊顶更换 | m2 | 3
19 |  | 吊顶漏水注浆 | 处 | 1
20 |  | 药房仓库吊顶漏水修补 | 处 | 1
21 |  | 药房仓库新安装病床帘子（含导轨等配件）5.75*3 | m2 | 17.25
22 |  | 天棚接缝修补（含乳胶漆凿除及修补） | m | 40
23 |  | 15CM宽不干胶粘贴（另含相应指示字体） | m | 5
24 |  | 安装可移动木垫板6CM厚（1*0.7米） | 块 | 2
本页小计
杭州萧山国际机场急救中心大厅及部分功能性用房 维修改造等项目工程量清单
第2页 共3页
序号 | 定额编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
25 |  | 材料搬运及垃圾清理外运 | 项 | 1
26 |  | 登高辅助费 | 项 | 1
二、T2急救室改造
27 |  | 轻钢骨架石膏板隔墙 | m2 | 14.32
28 |  | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 28.64
29 |  | 墙、柱、天棚面~乳胶漆 二遍（含批腻子） | m2 | 28.64
30 |  | 新做成套木门（含油漆及配件）0.9*2.1*2 | m2 | 3.78
31 |  | 600*600矿棉板更换 | 块 | 1
32 |  | 不停航施工费（隔离区内的的施工，投标人须采用不停航施工措施，不停航施工导致的夜间加班、工效降低、证件办理等需产生的费用必须充分考虑，费用包含在投标报价中。投标人需考虑聘请专业保安，负责门卫、巡逻、施工现场看护、隔离区围界看护等工作，人数每班不得少于1人，并配备相应的保卫措施 ） | 项 | 1
33 |  | 材料搬运及垃圾清理外运 | 项 | 1
34 |  | 登高辅助费 | 项 | 1
三、T3航站楼消控室吊顶更换
35 |  | 轻钢龙骨吊顶平面（U50型）更换 | m2 | 86.275
36 |  | 集成吊顶天棚更换600*600（含空调监控消防喷淋拆装等） | m2 | 86.275
37 |  | 甲级防火门更换0.95*2.4米（含闭门器及配件） | 扇 | 1
38 |  | 材料搬运及垃圾清理外运 | 项 | 1
39 |  | 登高辅助费 | 项 | 1
40 |  | 不停航施工费（隔离区内的的施工，投标人须采用不停航施工措施，不停航施工导致的夜间加班、工效降低、证件办理等需产生的费用必须充分考虑，费用包含在投标报价中。投标人需考虑聘请专业保安，负责门卫、巡逻、施工现场看护、隔离区围界看护等工作，人数每班不得少于1人，并配备相应的保卫措施 ） | 项 | 1
四、消防训练塔防护设施维护
41 |  | 抛丸除锈 | t | 6.84
本页小计
杭州萧山国际机场急救中心大厅及部分功能性用房 维修改造等项目工程量清单
第3页 共3页
序号 | 定额编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
42 |  | 其他金属面 环氧富锌防锈漆一遍 | t | 6.84
43 |  | 其他金属面 环氧富锌防锈漆二遍 | t | 6.84
44 |  | 木板32*116*9CM更换 | 块 | 3
45 |  | 直立式钢爬梯加固维修（含部分损坏更换） | 项 | 1
46 |  | 钢楼梯栏杆加固维修（含部分损坏更换） | 项 | 1
47 |  | 材料搬运及垃圾清理外运 | 项 | 1
48 |  | 登高辅助费 | 项 | 1
49 |  | 不停航施工费（隔离区内的的施工，投标人须采用不停航施工措施，不停航施工导致的夜间加班、工效降低、证件办理等需产生的费用必须充分考虑，费用包含在投标报价中。投标人需考虑聘请专业保安，负责门卫、巡逻、施工现场看护、隔离区围界看护等工作，人数每班不得少于1人，并配备相应的保卫措施 ） | 项 | 1
措施项目
本页小计
合计