T2及T3航站楼出发层高架桥上雨棚照明更换项目

招标补充文件

各投标人：

根据招标文件的规定，招标人对投标人所提问题进行答复、对招标文件进行澄清和修改，并发布招标补充文件。本补充文件为招标文件的组成部分，与原招标文件不一致处以招标补充文件为准，其余按原招标文件执行。

- 招标文件第四章中工程量清单

- 第3项“原有旧灯拆除后新安装24W LED筒灯 6500K，开孔200mm”，指定品牌中相同尺寸，能耗有所不同，是否允许10%误差,即24W±10%？

答：是。（注：色温6500K不允许偏差）

原定于2022年3月25日下午14时30分投标截止的“T2及T3航站楼出发层高架桥上雨棚照明更换项目”投标截止时间延期，投标截止时间调整为2022年4月1日下午14时30分。

杭州萧山国际机场

2022年3月21日