## 1_【表5-5】 分部分项工程费计算表
环境监测厅改造项目参考工程量清单
第1页 共2页
序号 | 定额编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
1 |  | 新做600*600*35MM静电地板（含龙骨，钢板厚度上0.8MM/下0.7MM、支架厚度上3MM/下2MM,横梁厚度1.0MM） | m2 | 33.64
2 |  | 更换甲级木质防火门（0.9*2.1米外开，含门套及油漆配件等） | 樘 | 1
3 |  | 安装不锈钢室外楼梯（做法详见图纸） | 套 | 1
4 |  | 拆除原有吊顶（含龙骨及灯具） | m2 | 33.64
5 |  | 轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 | m2 | 33.64
6 |  | 天棚铝合金方板面层 （集成吊顶）厚度1.0MM | m2 | 33.64
7 |  | LED600*600平板灯安装(48W) | 个 | 6
8 |  | 不锈钢边框中空玻璃隔断安装（玻璃5+6A+5中控玻璃，其中包含双开移门宽度为1米，含轨道及配件等） | m2 | 15.66
9 |  | 墙面乳胶漆粉刷（含局部铲除及批腻子） | m2 | 46.77
10 |  | 拆除原有屋面卷材 | m2 | 60
11 |  | 平面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 | m2 | 60
12 |  | 4MMSBS改性沥青卷材 热熔法~一层 （含冷底子油） | m2 | 60
13 |  | 屋面安装304不锈钢围栏h=1.1米（做法详见图纸） | m | 40
14 |  | 原有窗帘箱更换（与吊顶齐平，含窗帘拆装） | m | 12
15 |  | 外墙漏水修补（凿除墙面粉刷层，水泥砂浆嵌缝，贴钢丝网，水泥砂浆粉刷） | m2 | 8
16 |  | 屋面开孔 | 个 | 5
17 |  | 屋顶安装亚克力板标识标牌（0.5*6米） | 块 | 2
18 |  | 新安装排风扇300*300（含墙面开洞等） | 台 | 2
19 |  | 新安装2P挂机空调（含开孔及配件等） | 台 | 2
20 |  | 安装86型10A 5孔插座（含明盒） | 个 | 14
21 |  | 安装86型16A 5孔插座（含明盒） | 个 | 2
22 |  | 铜芯电力电缆敷设 电缆 YJV4*10+1*6 | m | 30
23 |  | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）4 | m | 200
24 |  | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 | m | 100
25 |  | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）6 | m | 100
环境监测厅改造项目参考工程量清单
第2页 共2页
序号 | 定额编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
26 |  | PVC线管 公称直径（mm）20（含配件） | m | 100
27 |  | PVC线管 公称直径（mm）32（含配件） | m | 30
28 |  | 安装铁壳配电箱（500*600） | 个 | 1
29 |  | 安装4P40A空开 | 个 | 1
30 |  | 安装1P16A空开 | 个 | 9
31 |  | 二级浪涌保护器4P 40KA | 个 | 1
32 |  | 悬挂式七氟丙烷（6KG） | 个 | 2
33 |  | 设备基础加固（12#槽钢及砼地坪） | 项 | 1
34 |  | 原有防雷系统上新增避雷针（离地9米高，接入现有避雷系统，接入后进行检测并出具报告，符合国家标准） | 根 | 1
35 |  | 信息点位含人工线槽等（无信息点模块） | 个 | 6
36 |  | 光缆成端 | 芯 | 24
37 |  | 光缆成端材料（终端盒1个，配纤24芯） | 套 | 1
38 |  | 材料搬运及垃圾清理外运 | 项 | 1
39 |  | 登高辅助费 | 项 | 1
合 计