## Sheet1
新建T4航站楼涉疫垃圾回收点项目参考工程量清单
第1页 共2页
序号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注
新建T4航站楼涉疫垃圾回收点2个
1 | 新安装镀锌钢柱80*80*4MM（含150*150*8镀锌钢板化学螺栓固定及配件等） | m | 46.4
2 | 新安装镀锌钢梁60*40*3MM（含配件等） | m | 144.8
3 | 80MM彩钢岩棉夹芯平板墙屋面安装（彩钢铁皮灰色厚度0.7㎜，含包边、收边条及材料配件等） | m2 | 163.82
4 | 80MM彩钢岩棉夹芯平板平开门安装（彩钢铁皮灰色厚度0.7㎜，60*40*3方管做外框及包边，含五金配件等） | m2 | 4.2
5 | 全金属密码挂锁及锁扣 | 把 | 2
6 | 用房外贴标牌详见附件（尺寸：1000*600MM） | 个 | 6
7 | 用房外贴标牌详见附件（尺寸：200*400MM） | 个 | 2
8 | 墙体开孔直径25MM | 个 | 2
9 | 新增配电箱导轨 | m | 0.76
10 | 1P16A空开安装 | 个 | 2
11 | 安装86型10A 5孔插座（含明盒） | 个 | 2
12 | 安装86型单开单控开关（含明盒） | 个 | 2
13 | 1500mm*200mm 30W，LED平板吊灯安装 | 套 | 4
14 | 护套线敷设 电缆 RVV3*2.5 | m | 150
15 | PVC线管 公称直径（mm）20（含配件） | m | 150
16 | 材料搬运及垃圾清理外运 | 项 | 1
17 | 登高辅助费 | 项 | 1
18 | 施工安全监管费 （投标需考虑聘请专业保安（保安费用400-600元/人/8小时），负责门卫、巡逻、施工现场看护、隔离区围界看护等工作，人数每8小时不得少于1人，并配备相应的保卫措施） | 元 | 2000 |  |  | 暂列金额
19 | 隔离区施工措施费 （因隔离区内的的施工，投标人须采用相应施工措施，包括施工导致的夜间加班、工效降低、证件办理等需产生的费用必须充分考虑，费用包含在投标报价中） | 项 | 1
合 计