航站楼手提行李秤电池采购项目

询价文件

杭州萧山国际机场航站区管理中心

二〇二六年八月

第一章 询价内容

杭州萧山国际机场有限公司现有的7台手提行李秤设备，存在批量电池损坏等问题，航站区管理中心现就航站楼手提行李秤兼容蓄电池供货及维护开展询价，供货同步完成旧电池拆除、电路检测、新电池安装复位、称重调试等工作，以保障秤具正常使用；供货的电池提供电池质保及售后配套服务。

一、询价项目、数量及具体参数等

| 序号 | 名目 | 型号 | 单位 | 数量 | 具体参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 适配行李秤免维护铅酸蓄电池 | 对标 3-FM-12，6V12Ah，同等规格及以上兼容款 | 块 | 15 | 1、电池类型：阀控式免维护铅酸蓄电池，原配实物为天能 3-FM-12 6V12Ah，不强制原厂同品牌，同参数可直接替代； 2、电气参数：额定电压 6V，额定容量 12Ah； 3、安装要求：可原位直接安装，无需改动秤具内部线路；货物送达后，同步完成7台设备电池更换、整机电路检查、通电复位、称重功能调试、设备校准等工作，确保全部设备调试至正常稳定使用状态； 4、付款约定：全部电池送达、行李秤调试完毕并经现场验收合格后，一次性付清全部货款； 5、质保约定：单块电池质保不少于 12 个月，质保期内出现鼓包、亏电、无法充电等质量问题，及时进场检查维护，必要时免费更换电池，更换后同步确保将设备调试至正常稳定使用状态。 |

二、资格要求

1、具有独立法人资格，持有有效营业执照，需提供营业执照复印件并加盖投标人公章作为证明材料，原件备查。如营业执照未登记注册资本的，须另外提供企业在“全国企业信用信息公示系统”中自行公示的出资实缴情况，附相关公示网页复制件，并加盖投标人公章。

2、依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，投标人不得为失信被执行人。（通过信用中国网站www.creditchina.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人不是失信被执行人）。

3、近3年（2023年8月1日至投标截止日）无行贿犯罪记录(通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn查询，查询结果以网站页面显示内容为准，投标时提供查询结果并加盖投标人公章作为证明材料或在投标函中承诺投标人在规定期限内无行贿犯罪记录)。

4、具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票（需提供下列四项证明材料中任意一项并加盖公章：1、主管税务部门出具的一般纳税人资格认定《税务事项通知书》；2、《增值税一般纳税人登记表》；3、打印投标人电子税务局一般纳税人资格查询网页；4、在投标函中承诺投标人具有一般纳税人资格，可提供增值税专用发票）。若在中标候选人公示期间发现中标候选人不具有一般纳税人资格，招标人将依法取消其中标候选人资格。

三、询价文件的获取

杭州萧山国际机场网站下载：

http://www.hzairport.com/tender/index.html

四、报价文件的递交

1、当面递交或以特快专递方式提交密封报价（报价单格式参照附件一），逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

2、报价文件至少应包括：（1）报价单；（2）法定代表人授权委托书，（3）报价人有效的营业执照；（4）项目联系人身份证复印件及联系方式；（5）报价单位征信证明及无犯罪记录证明查询结果盖公章（见资格要求2和3）

3、投递地址：杭州萧山国际机场空港大厦C座807 邮编：311207

4、截止日期:2026年8月20日16:00（北京时间）

# 五、评标办法

本次询价采用经评审的最低投标价法。

# 六、联系方式

联系人：杨工

联系电话：0571-83837064

邮箱：1092812038@qq.com

招标监督人：周工

联系电话：0571-83837968

附件一：

询价单

根据航站楼手提行李秤维修项目需求，现邀请你单位参与此次询价工作，具体需求明细如下：

| 序号 | 名目 | 型号 | 单位 | 数量 | 具体参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 适配行李秤免维护铅酸蓄电池 | 对标 3-FM-12，6V12Ah，同等规格及以上兼容款 | 块 | 15 | 1、电池类型：阀控式免维护铅酸蓄电池，原配实物为天能 3-FM-12 6V12Ah，不强制原厂同品牌，同参数可直接替代； 2、电气参数：额定电压 6V，额定容量 12Ah； 3、安装要求：可原位直接安装，无需改动秤具内部线路；货物送达后，同步完成7台设备电池更换、整机电路检查、通电复位、称重功能调试、设备校准等工作，确保全部设备调试至正常稳定使用状态； 4、付款约定：全部电池送达、行李秤调试完毕并经现场验收合格后，一次性付清全部货款； 5、质保约定：单块电池质保不少于 12 个月，质保期内出现鼓包、亏电、无法充电等质量问题，及时进场检查维护，必要时免费更换电池，更换后同步确保将设备调试至正常稳定使用状态。 |

# 注意事项：

1、报价方需加盖公章予以确认，所报价格不得因任何原因进行调整。

2、报价方所报价格应为完成本次采购项目所发生的一切费用，包含但不限于产品价格、运费、人工、辅材、安装费、售后服务、维修、税费等所有费用。

3、需提供增值税专用发票

# 项目联系人：             联系电话：

# 报价单位（盖章）：

# 日   期：